출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		이은주	06/30
			추경민
협 조

	관련하여 *********************** 누수감액신청 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
*********************
********************************

보       고       내       용

일    시

2022. 06. 30(목) 11:30 ~ 14:30

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서(가양동 138-9)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	***	***	*	**	**********	******

2. 검침자료

No	납기	상수검침
		코드	당월지침	사용량
1	2022-07-31	10	71,987	1,857
2	2022-05-31	10	70,130	936
3	2022-03-31	10	69,194	748
4	2022-01-31	10	68,446	851
5	2021-11-30	10	67,595	1,068
6	2021-09-30	10	66,527	1,249
7	2021-07-31	10	65,278	1,141

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 해당 수전은 대지 644㎡ 연면적 718㎡ 지하1층 지상3층의 일반용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 상기 수전은 정례검침중 사용량격증 안내로 확인결과 주방 바닥의 누수가 확인되어 22.06.29. 누수된 주방 바닥을 보수하는 공사를 완료함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 7월 납기(1,857㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 2022년 5월납기와 3월납기 평균사용량(842㎥)초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.

<현장 사진>

주방 바닥누수 공사

붙임  1. 가양동 138-9 이조갈비 수리영수증 1부. 끝.