	노 원 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	6월 중 공동주택 소방특별조사 세부조사 결과(2조)

6월 중 공동주택 소방특별조사 세부조사 결과(2조)

1. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
옥내소화전 방수압 측정 시험	실시 ( O )	이상유무확인

나. 조사결

연번	조사 일시	대 상 (소재지)	건물구조	관계인 (전화번호)	적합여부 (부적합내용)	조치 사항
1	6.9.(목)	******* *************	철근콘크리트구조 지하1층/지상15층 5개동 연면적 62,974.56㎡	*** ***************	적합
2	6.15.(수)	********* **********	철근콘크리트구조 지하2층/지상12층 1개동 연면적 10,262.21㎡	*** ***************	적합
3	6.15.(수)	****** **********	철근콘크리트구조 지하2층/지상15층 3개동 연면적 12,992.74㎡	*** *************	적합
4	6.20.(월)	********* ********	철근콘크리트구조 지하2층/지상19층 1개동 연면적 66,423.00㎡	*** ***************	적합
5	6.20.(월)	******** **********	철근콘크리트구조 지하1층/지상11층 1개동 연면적 3,464.58㎡	*** ***************	적합
6	6.21.(화)	******* ***********	철근콘크리트구조 지하1층/지상15층 9개동 연면적 141,990.92㎡	*** ***************	적합
7	6.22.(수)	******** **********	철근콘크리트구조 지하2층/지상15층 1개동 연면적 15,541.31㎡	*** ***************	적합
8	6.22.(수)	***** *********	철근콘크리트구조 지하1층/지상14층 5개동 연면적 53,812.39㎡	*** ***************	적합
-	이	하	여	백	-

과

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
협조

담당자	정연도		검사지도팀장	류연하		예방과장	06/30
代이낙규
협조자	담당자	이종우
시행	예방과-24433	(	2022.06.30	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, 노원소방서 (하계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-6981-6895	/전송	02-2187-8292	/	2015071417@seoul.go.kr	/	부분공개(6)