코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	서울물재생시설공단이사장
(경유)
제목	기 준공 시설물(우수토실) 관리 요청

1. 물재생시설과-10695호(2015.8.5.) 및 강남구 치수과-12167호(2022.6.9.) 관련입니다.

2. 강남구에서 인수인계 요청한 기준공된「삼성동 봉은사로 사각형거 신설공사」 우수토실 관련 미흡한 안전시설을 보강하여 향후 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 관리대상 시설 : 우수토실 중 침사지(그레이팅), 연결관, 차집관로 맨홀(사각)

붙임  1. 강남구 공문 1부.

2. 준공관련 서류 1부(메일발송 완료).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	조현정		물재생운영팀장	김태환		물재생시설과장	06/30
김윤수
협조자
시행	물재생시설과-23561	(	2022.06.30	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 8층 물순환안전국 물재생시설과 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3832	/전송	02-2133-1043	/	ppp0209@seoul.go.kr	/	부분공개(5)