문서번호	도시계획과-8096
결재일자	2022.6.30.
공개여부	부분공개
방침번호

주무관		광고물관리팀장		도시계획과장		도시관리국장
김학구		장희환		김영훈		06/30 김영식
협조

★ ◉

2022년 풍수해 대비 -

옥외광고물 안전점검 결과보고

2022. 6.

(도시계획과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [√] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	전문가			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	이해당사자			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	갈등발생요인			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [√] 환경영향 [ ] 안전 [ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	서울시	:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	기업	:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	민간단체	:	유 [√] ( ) 무 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [√] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [ ]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 2022년 풍수해 대비 -

옥외광고물 안전점검 결과보고

풍수해 대비 옥외광고물에 의한 안전사고를 사전 예방하고자 점검을 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 「서울시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」 제9조 및 같은 법 시행령 제36조, 제37조, 제38조의 2

□ 2022년 풍수해 대비 옥외광고물 안전점검 추진계획

○ 서울시 도시빛정책과-2369(2022. 3. 8.)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점검기간: 2022. 5. 23. ~ 6. 1.(10일간)

□ 점검대상: 성동구 관내 게시 중이며 안전점검 대상 옥외광고물

□ 대상 및 개수(총: 207개)

○ 벽면이용간판: 114(4층 이상에 설치하거나 한 변의 길이가 10m 이상)

○ 돌 출  간 판: 54(높이가 5미터 이상이고 한 면의 넓이가 1㎡ 이상)

○ 지주이용간판: 12(지면으로부터의 높이가 4m 이상)

○ 현수막게시틀: 5(면적 30㎡ 초과)

○ 옥 상  간 판: 22(높이가 4m 미만인 볼링핀 모형의 것과 직접도료로 표시하는 것을 제외한 옥상간판)

Ⅲ		점 검 방 법

□ 점검방법: 전문가 점검(서울시옥외광고협회 의뢰)

- 서울시 안전점검 체크리스트에 의거 전체 점검대상 시설물 정밀 점검

□ 점검내용

○ 광고물의 고정상태 불량에 따른 붕괴, 추락 및 파손 우려 여부

○ 전기설비 노후 및 부적합 설비 등으로 인한 화재 및 감전사고 우려여부

○ 광고물 등의 노후, 균열, 휨, 이탈(유격), 부식여부 등

Ⅳ		점 검 결 과

□ 점검결과(조치대상: 3개소)

○ 달통부식: 2개소

○ 광고면 노후 형광등 안전기 교체요망: 1개소

○ 광고면 및 트러스철골 부분 부식: 2개소

○ 안전성 검사 누락 광고물 현장 확인 결과: 26개소

□ 조치사항

○ 지적사항이 발생한 광고주에게 2022. 7. 30.(금)까지 조치토록 공문 발송

○ 안전성 검사 누락 광고물 현장 확인 결과: 광고물 없음 25개소, 공사중 1개소

붙임  1. 안전점검 결과 보고 1부.

2. 안전점검 광고물사진 각 1부. 끝.