위험물 취급 의심업체 출입검사서( 덕.....)

검사의 개요			검 사 구 분		2022년 위험물 취급 의심업체 출입검사
			검사 년월일		2022년 3월 24일
			검사 공무원		소 속	계 급	성 명		연락처
					예방과	소방위	유재광		02-6981-6490
					예방과	소방사	정선택		02-6981-6491
			검사입회자		성명(관계)	황희성부장		전화번호	*************
현황	대상명		덕산테크				소방안전관리자		장현
	주 소		금천구 가산동 550-1				전화번호		*************
검사내용 및 검사결과	검 사 내 용					검 사 결 과	불 량 내 용
	지정수량 이상 위험물저장•취급여부					□양호□불량	극소량 신나 사용중임 작업장 테이블마다 소화기 비치 권유 및 주기적인 환기설비 가동 적극 지도함
	위험물 운반에 관한 중요기준 준수 여부					□양호□불량	해당없음
	위험물 판정시험 결과(MSDS)비치 여부					□양호∎불량	위험물 품명(신나)에 맞는 MSDS 비치 및 안전사고 발생시 즉각 응급처치토록 지도함
	안전교육	￭ 지정수량이상 위험물질 저장 취급시 제조소 등 허가 유도 ￭ 소량 위험물 저장 및 취급 기준 교육 ￭ 위험물 취급시 주변 화기취급 주의 및 화재시 초동대처 방법 등 지도 (인원 : 3명)
	기타			품명미상 위험물 의심물품 1병 임의제출 받음
조 치 계 획				국가공인기관에 의뢰하여 위험물 성상판정 후 관련법에 의거 처리
비 고
『위험물안전관리법』제22조제1항에 따라 출입·검사 등을 실시하고 그 결과를 보고합니다. 2022년 3월 24일 검사공무원: 유재광 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: 정선택 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: (서명 또는 인 생략)

붙임  관련사진 1부. 끝.

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		03/25
					代김현석
협조