위험물 취급 의심업체 출입검사서(루....)

검사의 개요			검 사 구 분		2022년 위험물 취급 의심업체 출입검사
			검사 년월일		2022년 3월 24일
			검사 공무원		소 속	계 급	성 명		연락처
					예방과	소방위	유재광		02-6981-6490
					예방과	소방사	정선택		02-6981-6491
			검사입회자		성명(관계)	-		전화번호	-
현황	대상(공사명)		루시온				소방안전관리자		박영안
	주 소		금천구 가산동 670,1305호				전화번호		02-3402-7119 *************
검사내용 및 검사결과	검 사 내 용					검 사 결 과	불 량 내 용
	지정수량 이상 위험물저장•취급여부					□양호□불량	현재 리모델링 중 (박영안 소방안전관리자 입회 확인함)
	위험물 운반에 관한 중요기준 준수 여부					□양호□불량
	위험물 판정시험 결과(MSDS)비치 여부					□양호□불량
	안전교육	￭ 지정수량이상 위험물질 저장 취급시 제조소 등 허가 유도 ￭ 소량 위험물 저장 및 취급 기준 교육 ￭ 위험물 취급시 주변 화기취급 주의 및 화재시 초동대처 방법 등 지도 (인원 : 2명)
	기타			건물관계인에게 화재예방 및 위험물 안전관리 안내함
조 치 계 획
비 고
『위험물안전관리법』제22조제1항에 따라 출입·검사 등을 실시하고 그 결과를 보고합니다. 2022년 3월 25일 검사공무원: 유재광 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: 정선택 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: (서명 또는 인 생략)

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		03/25
					代김현석
협조