“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	급수설비과장
(경유)
제목	하절기 공원음수대 이용증가에 따른 음수대관리 철저 요청

1. 하절기 폭염으로 공원음수대의 시민이용 증가가 예상됨에 따라 음수대 청결 등 시설물 관리에 철저를 요청드립니다.

2. 아울러 2022년 2분기 공원음수대 수질검사 결과 일부 음수대의 고장, 단수, 수질검사표 미부착 등이 발생함에 따라 음수대를 관리하는 부서에는 조속한 시일 내에 해당 음수대가 정상운영될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 음수대 수질검사 결과(2022년 2분기, 남부) 1부. 끝.

	생 산 부 장
주무관	김병기		수질과장	서한호		생산부장	07/01
김창중
협조자
시행	수질과-22961	(	2022.07.01	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 수질과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1324	/전송	02-3146-1319	/	ihkikim@seoul.go.kr	/	부분공개(6)