“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	구의아리수정수센터
수신	서울특별시감사위원회(안전감사담당관)
(경유)
제목	감사결과 현지조치사항 회보

1. 안전감사담당관-23497(2022.6.23)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 수질연구실 내 중대산업재해(감전, 질식사고)위험 사항을 붙임과 같이      조치하고 회보 드립니다.

붙임  1. 수질연구실 산소농도 측정기 설치결과 보고서 1부

2. 수질연구실 접지 사진 1부 끝.

	구의아리수정수센터소장
주무관	한미경		행정관리과장	이혜진		구의아리수정수센터소장	07/01
문인기
협조자	정수과장	代이병주
시행	행정관리과-22867	(	2022.07.01	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571, 구의아리수정수센터 행정관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5412	/전송	02-3146-5409	/	to7@seoul.go.kr	/	부분공개(5)