문서번호	계량기검정과-20847
결재일자	2022. 7. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	계량기검정과장
김정천	07/01
	오임석
협 조
	주무관		김광근
	주무관		윤승욱
	주무관		김우용
	주무관		박재홍
	주무관		임정대
	주무관		전재인
	주무관		박성욱

2022년 6월(4차) 학습동아리 모임 및 산업안전보건교육 결과보고

2022.07.01.

서울특별시품질시험소

계량기검정과

2022년 6월(4차) 학습동아리 모임 및 산업안전보건교육 결과보고
’22. 07. 01.(금)	계량기검정과장 : 오임석 ☎513-4670 담당 : 김정천 ☎513-4671

4차 산업혁명 등 시대적 변화에 부합하는 안정적이고 지속가능한 계량기 검정분야 구축과 효율적인 관리방안 등을 모색하고 논의하기 위해 2022년 6월(4차) 학습동아리(정밀한 사람들) 모임 및 산업안전보건교육을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		모임개요

□ 일    시 : 2022. 06. 23.(목)  17:00 ~ 18:00

□ 장    소 : 계량기검정과 사무실

□ 참 석 자 : 7명

ㅇ 미참석 4명(사유 : 근무 2, 장기재직휴가 1, 공가 1)

□ 논의안건

ㅇ 앱 미터 및 전기식 택시미터 병존 설치에 따른 택시미터 수리검정      대상여부 검토 및 논의

ㅇ 전기차 충전기 계량시험 구성 및 검정 실무교육 재학습

- 2022.06.17. 전기차 충전기(AC완속) 검정 실무교육 동영상 시청 및 논의

ㅇ 사업장별 2023년 세출예산 관련 신규사업 발굴내용 논의

ㅇ 산업안전보건교육

- 중대재해 예방을 위한 폭염 시 온열질환자에 대한 응급 대처법 숙지        및 자체교육

- 공기압축기, 천정크레인의 작업 전 안전점검 및 조치 등

Ⅱ		학습요약

[세부 학습내역 붙임 참조]

□ 앱미터 및 전기식 택시미터 병존 설치에 따른 택시미터 수리     검정 대상여부 검토 및 논의

ㅇ 현재 택시 대·폐차(차령만료)를 통한 택시미터 신규 설치 시 기존 전기식 택시미터와 앱미터를 병존 설치하는 사례에 대한 수리검정 대상(적용) 여부 민원문의로 자체검토 필요

- 병존설치 사유

***********************************************

***********************************************************************************************

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ  차령 만료에 따른 대·폐차 시 택시미터를 병존(앱미터 + 전기식        택시미터) 설치 할 경우 전기식 택시미터의 수리검정 대상 여부?

- ***********************************************************************************************************************************************

ㅇ 대·폐차에 따른 택시미터 설치가 아닌 기존 전기식 택시미터를   제거하지 않은 상태(미사용)에서 앱미터를 추가 설치하여 사용 할 경우 기존 전기식 택시미터의 수리검정 대상 여부

- *************************************************************************************************************

ㅇ 기존 전기식 택시미터를 사용하던 택시에 앱 미터를 추가설치 후 요금인상시 기존 전기식 택시미터의 일제검정 대상 여부

-  ***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 전기자동차 충전기(AC완속) 검사 실무교육

ㅇ 대 상 : 옥외 주차장 내 전기자동차 충전기

※ 충전기 사양

타 입	제작년도	제조사	정격출력	비 고
AC완속	2017	㈜피앤이시스템즈	220V AC(60Hz) 32A, 7kW	형식승인 미대상

ㅇ 검정테스트 방법

-  충전 전류에 따른 최대허용 오차(%)를 통해 검사 실시(오차검사)

[eqn: {충전기``표시`전력량(Wh)-측정장비`전력량(Wh)} over {측정장비`전력량(Wh)} TIMES 100(%)=`허용`오차(%)]

※ 교류 전기자동차 충전기(AC) 충전전력량 최대허용오차 ±1.0%

계량에 관한 법률 제31조에 따라 실시하는 검사는 같은 법 시행령 제32조의 규정에 의한 사용오차(최대허용오차의 1.5배)를 적용

→ 교류 전기자동차 충전기(AC) 사용오차 :  ±1.5%

-  현장 검정을 위한 장비 종류

연번	장비명	기 능	사 양
1	*****	****************	******* ************* ***************
2	******	*****************************************	***********************
3	*****	***************************************	******** ****
4	*** ******	*******************	********** *****

-  검정테스트 과정 및 결과

① 현장 검정을 위해 전력분석기에 휴대용 파워스테이션을 연결하여 전원을 공급하고, 전력분석기와 측정 JIG의 output voltage(출력전압)와 output current(출력전류) 측을 연결하여 전력량 측정을 준비함.

② 측정 JIG 측 커넥터(AC단상 5핀)를 차량측 소켓에 연결하고, 충전기 커넥터를 최종적으로 측정 JIG에 연결하고 충전을 시작하여 전력분석기로 전력량을 측정함.

(전기차 충전기 표시 전력량과 전력분석기 전력량 비교 오차율계산)

③ ******************************************************************************************************************************************************************

④ 전문가 기준 장비 오류가 없을 시, 장비설치에서 검정완료까지 1대당 약 25 ~ 30분 정도 소요됨.

□ 산업안전보건교육 : 붙임 참조

Ⅲ		의견제시 및 검토내용

구분	의견제시	검토내용	비고
앱미터 논의사항	*************************************************************************************************************************************************************************************************	********************************************************************************************************** ****************************************************************************************************************** *********************************************************************************	참고
	**************************************************************************************************************************************************	**************************************************************** *************************************************************************************************	참고

구분	의견제시	검토내용	비고
산업안전 논의사항	**********************************************************************************************************************************************	**********************************************************************************************************************	참고
	****************************************************************************************	**************************************	반영
2023년 세출예산 관련	************************************************************************************************************************************************************ **************************************************************************************************************	*************************************************************************************************************	반영
	*************************************************************************** ******************************************* *******************************************************	************************************ *************************************	반영

Ⅳ		향후일정

ㅇ 지식공유시스템(kiss) 연구성과 등록 및 게시  : ’22. 7. 08.(금)

ㅇ 7월(5차) 학습동아리 모임 실시               : ’22. 7. 22.(금)  예정

- 주제 : 상반기 자체평가(결산) 및 추가연구·논의가 필요한 연구주제 선정

※ 학습·토론 주제 및 일정은 상황에 따라 변경될 수 있음.

붙 임 : 1. 모임 학습자료 각 1부.

1-1 앱 미터 및 전기식 택시미터 병존 설치에 따른 택시미터              수리검정 대상여부 검토보고 1부.

1-2 전기자동차 충전기(완속) 검정 실무교육 1부.

1-3 전기자동차 충전기 구성품 1부.

1-4 폭염 시 온열질환자에 대한 응급대처법 1부.

1-5 공기압축기 작업 전 안전점검 1부.

1-6 천장크레인 작업 전 안전점검 1부.

2. 동아리 모임•교육참석자 명단 및 사진 각 1부.  끝.