이동탱크저장소 등 검사표

□ 이동탱크저장소

■ 위험물운반차량

관할 소방서 및 허가번호		-	자 동 차 등록번호	*******	운전자	성 명	***
						주민등록번호	**************
검사일시		2022.06.28.	검사장소	금천구 시흥대로 우체국사거리부근
	주 요 검 사 항 목							결 과
이동탱크저장소	허가 신고	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부(법 제6조제1항)						-
		품명 ․ 수량 ․ 지정수량 배수 변경신고여부(법 제6조제2항) ※						-
	운송자격	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부(법 제21조제1항) ※						-
	저장 취급 기준	허가 품명 ․ 수량 ․ 지정수량 배수 저장 ․ 취급 여부(규칙 별표 18 Ⅰ제1호)						-
		게시판(위험물의 위험성 표지) 관리상태(규칙 별표 18 Ⅲ제11호)						-
		위험물 누출여부 및 비사용 시 배출밸브 폐쇄여부(규칙 별표 18 Ⅲ제12호)						-
		완공검사필증 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호) ※						-
		정기점검기록표 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호) ※						-
	운송 기준	배출밸브, 폐쇄장치, 맨홀, 소화기 등의 점검 실시여부(규칙 별표 21제2호가목) ※						-
		위험물안전카드 비치여부(규칙 별표 21 제2호바목) ※						-
	정기점검	정기점검 실시 여부(법 제18조제1항) ※						-
	상치 장소	상치장소 주차여부(규칙 별표 18 Ⅳ 제5호아목 8)						-
		상치장소 미표시(규칙 별표 10 Ⅴ 제2호)						-
	지위승계	지위승계 신고 태만(법 제10조제3항)						-
	용도폐지	용도폐지 신고 태만(법 제11조)						-
	검사불응	검사불응(법 제22조제1항)						-
	기타							-
위험물운 반 차 량	용기기준	용기의 구조 및 최대용적(규칙 별표 19 Ⅰ제3호)						**
	용기검사	기계에 의하여 하역하는 구조로 된 용기의 검사필증(법 제20조제2항) ※						** **
	적재 기준	용기의 밀봉상태(규칙 별표 19 Ⅱ제1호가목)						**
		용기의 적재상태(규칙 별표 19 Ⅱ제7호)						**
		용기의 경고표시(규칙 별표 19 Ⅱ제8호 또는 제13호) ※						**
	운반 기준	위험물 표지(규칙 별표 19 Ⅲ제2호) ※						**
		수동식소화기 비치 및 관리상태(규칙 별표 19 Ⅲ제4호) ※						** **
	기타	******************* *드럼용기는 검사시 비어 있었음

붙임  관련사진 1부. 끝.

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		07/01
					代김현석
협조