문서번호	시설운영과-22971
결재일자	2022.07.01

주무관	시설운영과장
지장환	07/01
	배효성

CCTV 및 비상벨 점검결과 보고(5월)

시설운영과-643호 『2022년 전기·통신설비 유지관리 점검 계획』과 관련하여 서울식물원 내 설치된 CCTV 및 비상벨 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

보 고 내 용
점검기간	• 2022.05.01. ~ 2022.05.31.
점 검 자	• 통신실무관 이성한
점검대상	• CCTV(308대) • 비상벨(실내 258개소, 실외 CCTV Pole 97개소) - 저류지 남,여 화장실 음성인식 비상벨 설치 - 숲문화학교 남,여 화장실 음성인식 비상벨 설치
점검내용	• CCTV 함체 청결 및 파손상태 • 음성인식 비상벨 작동 상태 점검 • 통신 이상유무 및 카메라 파손 여부 확인 • 비상벨 통화 상태 점검
점검결과	• 이상 없음

붙임  1. 점검표(5월,통신) 1부.

2. 서울식물원 비상벨 현황 1부.

3. 서울식물원 카메라 현황 1부. 끝.