“多함께 출발하는, 新나는 강동소방서”
	강 동 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	고장발생 보고서(배전반 TV증폭기 누전차단기 복구 불능)

건 명	TV증폭기 누전차단기	관리부서	천호119안전센터
고장일시	2022. 07. 01.	장 소	2층계단 배전반
조치사항	TV증폭기함 누전차단 실시
원인 및 상태	원인불상 누전차단기 OFF이후 복구 불능으로 TV 수신 불가
담당자의견	전기공사 업체 출장 수리 필요
그 밖의 사항	TV 및 인터넷 WIFI 사용불가
동일부분 고장발생 내역
보고일	고장내역	담당자	비고
위 고장(오동작) 상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022년 07월 01일 계 급 소방위 성 명 구 민 수 (인)

담당자	구민수		진압1대장	강대권		센터장	07/01
강성용
협조자
시행	천호119안전센터-21551	(	2022.07.01	)	접수		(		)
우	05333	서울특별시 강동구 진황도로 37, 천호119안전센터 (천호동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02-476-0119	/전송	02-476-0119	/	kms1174@seoul.go.kr	/	부분공개(6)