	강 서 소 방 서
수신	************************************************
(경유)
제목	방염성능검사 성적서 교부(제2022-40호)

1. 평소 소방행정 업무에 관심을 가지고 적극 협조하여 주심에 감사 드리며,         귀하의 사업이 번창하시길 기원합니다.

2. 신청하신 대상에 대한 방염성능검사 결과를 다음과 같이 알려드립니다. 향후   방염처리물품의 변경이 있을 경우, 변경 부분에 대한 방염성능검사를 신청하셔야   하며, 기타 문의사항은 강서소방서 민원실(☎02-6981-5074)로 하시기 바랍니다.

가. 대상처

영업의 종류	업소명	대표자	위치(영업소재지)	신청일	신청인
*****	***	****** ********** *****	***************** *****************	***********	********** ********

나. 시험결과: 적합(방염도료 – 67.86㎡/13.58L)

시험항목	시험일	잔염시간 (기준:10초이내)	잔신시간 (기준:30초이내)	탄화면적 (기준:50㎠이내)	탄화길이 (기준:20㎝이내)	결과
시료1	2022.7.4.	0	0	24.0	6.7	적합

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-6981-5008 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1830~1834 다산콜센터 ☎ 120 서울특별시 응답소http://eungdapso.seoul.go.kr	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

붙임  현장방염처리물품의 방염성능검사 성적서 1부.  끝.

	강 서 소 방 서 장
담당자	김지현		예방팀장	강성곤		예방과장	07/04
전다영
협조자
시행	예방과-27898	(	2022.07.04	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, (등촌동) 강서소방서 2층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5074	/전송	02********3	/	hyuninsb@seoul.go.kr	/	부분공개(6)