“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	급수관 수질검사 성적서 교부 [서울염경초등학교]

먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제3조 제2항에 따라 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

건 물 명 (주 소)	서울염경초등학교 (강서구 양천로 69길 49)
검 체 명	급수관 수질검사	의뢰근거
채 수 장 소	본관 1개소	채수일자	2022. 6. 29.
채 수 방 법	현장채수	검사목적

2. 수질검사결과

검사항목	pH	탁도	색도	납	철	구리	아연
수질기준	5.8~8.5	1NTU이하	5도이하	0.01㎎/L이하	0.3㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하
본 관	6.9	0.25	0	불검출	불검출	0.008	0.003
기준초과항목	없 음
판 정	적 합

※ 본 성적서는 수도법 제33조제3항 규정에 의한 급수관 상태검사 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	시설관리과장, 서울염경초등학교장
주무관	박현아		수질팀장	정기선		행정지원과장	전결 07/04
이영미
협조자
시행	행정지원과-26399	(	2022.07.04	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소 1층 수질팀 (신정동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3833	/전송	02-3146-3877	/	hyuna3833@seoul.go.kr	/	부분공개(6)