		남부수도사업소
CU********4*******C01***************E0510-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	기타민원 처리 결과

******신청하신 기타민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

성명	***
주소	서울특별시 **************************
민원제목	계랑기함내 하부 물참
민원내용	안녕하세요.영등포구 ************ 화단쪽 매인 수도 계랑기함 하부에 유관 추측 약 20cm정도 물이 차 있어 그냥드어도 상관이 없는지 문의 드립니다.필요하시면 찍어둔 사진 폰으로 받으실 번호 알려주시면 전송해드리겠습니다.감사합니다.
답변내용	안녕하십니까? 귀하께서 말씀하신 계량기실 내 물 유입 관련 현장확인 결과 누수등 이상은 없는것으로 확인 되었습니다. 아울러 계량기실의 유지관리는 서울특별시 수도 조례 제40조에 따라 수도사용자가 관리해야 함을 알려 드리며 계량기실 내부로 우수가 유입되지 않도록 조치 바라며, 우수 유입시 배수 작업을 취하여 주시기 바랍니다. 기타 궁금한 사항은 서울시 남부수도사업소 시설관리과 ****************** 연락 주시기 바랍니다.

끝.

주무관	정영섭		시설관리팀장	이승영		시설관리과장	07/04
조임남
협조자
시행	시설관리과-27176	(	2022.07.04	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4595	/전송	02-3146-4639	/	razni@seoul.go.kr	/	부분공개(6)