정수약품 수불부(7.1.)

결재	주무관	주무관	정수과장
	장주혁	代박준호	07/04
			김경진

일자	PAC(17%)(ℓ)					PAHCS(ℓ)
	입고량	사용량			재고량	입고량	사용량			재고량
		1계열	2계열	합계			1계열	2계열	합계
이월량					189,100					80,720
07.01		0	0	0	189,100		10,656	7,581	18,237	62,483
07.02		0	0	0	189,100		7,798	5,544	13,342	49,141
07.03		0	0	0	189,100		7,007	5,021	12,028	37,113
07.04		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.05		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.06		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.07		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.08		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.09		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.10		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.11		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.12		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.13		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.14		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.15		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.16		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.17		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.18		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.19		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.20		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.21		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.22		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.23		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.24		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.25		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.26		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.27		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.28		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.29		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.30		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
07.31		0	0	0	189,100		0	0	0	37,113
합계	0	0	0	0		0	25,461	18,146	43,607

일자	과산화수소(ℓ)			가성소다(50%)(ℓ)			폴리아민(kg)			분말활성탄(5%)(kg)
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			16,571			87,502			2,683			11,000
07.01		0	16,571		3,032	84,470		0	2,683		0	11,000
07.02		0	16,571		2,062	82,408		0	2,683		0	11,000
07.03		0	16,571		2,038	80,370		0	2,683		0	11,000
07.04		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.05		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.06		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.07		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.08		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.09		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.10		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.11		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.12		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.13		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.14		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.15		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.16		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.17		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.18		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.19		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.20		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.21		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.22		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.23		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.24		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.25		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.26		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.27		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.28		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.29		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.30		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
07.31		0	16,571		0	80,370		0	2,683		0	11,000
합계	0	0		0	7,132		0	0		0	0