산출기초자료조사서(거여센터 집수정 수위조절센서 등 교체 공사)

담당자	장비회계팀장	소방행정과장	아래와 같이 산출기초자료 조사서를 보고합니다.
강일식	김영규	전결 07/04
		박경서
협 조

문서번호 :	소방행정과-24364

연번	품명	규격	단위	수량	산 출 조 사 근 거		산 출 가 격
					*** ****	*****	단 가	금 액
거여안전센터 수위조절센서 등 교체 공사
1	전기온수기교체		식	1	400,000	500,000	400,000	400,000
2	수도가랑교체		개	3	150,000	180,000	50,000	150,000
3	수중펌퍼 밸브 교체		개	4	600,000	700,000	150,000	600,000
4	워터래밸센서 교체		대	1	250,000	350,000	250,000	250,000
5	잡자재비		시	1	50,000	60,000	50,000	50,000
6
소 계								1,450,000
부 가 세								145,000
합 계 (부가세포함)								1,595,000

2022.  7.  4.

작성자  소방행정과  장비회계팀  소방위  강 일 식

확인자  소방행정과  소방행정과장  소방령  박 경 서

송파소방서 재무관 귀하

붙임  1. 견적서-기능장설비보수 1부.

2. 견적서-(주)정수하우징 1부. 끝.