문서번호	재료연구과-22431
결재일자	2022. 7. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		재료연구과장	수도연구부장
이현주		박영복	07/04
			안재찬
협조

실험실용배기기 유지보수 계획

2022. 7.

수도연구부

(재료연구과)

수도자재연구실 실험실용배기기(덕트리스)의 내부필터의 성능이 저하되어 이를 교체하고 시험업무를 더욱 안전하게 수행하고자 함

실험실용배기기 유지보수 계획

1. 점검 및 보고자: 재료연구과 환경연구사 이현주

2. 장비개요

○ 장 비 명: 실험실용배기기(필터형)

○ 제 조 사: (주)지티사이언

○ 취득일자: 2019. 12. 27.

○ 취득가격: ************

○ 설치장소: 재료연구과 수도자재연구실

3. 장비점검 내역 및 결과

○ 점검일자: 2022. 7. 1.(금)

○ 점검내용

: "Filter change" 램프 활성화되어 내부필터 교체 필요

○ 점검결과

: 필터를 새 것으로 교체하여 실험실용배기기를 효율적으로 사용하고자 함

4. 부품교체 비용 및 경제적 수리한계

○ 소요비용: 금 990,000원(금구십구만원)

연번	품명 및 규격	수량	금액(원)
1	TOGA Filter (TOGA-DHF1200F)	1	900,000
		부가세	90,000
		합 계	990,000

○ 경제적 수리한계 금액

취득가격	경제적 수리한계 금액 [최초 연도 한계 최대치×취득가격-{(사용년수)/(2×내구연한)×취득가격}]
**********	************************************** **********

5. 점검자 의견 및 조치계획

: 수리비용이 경제적 수리한계비용을 만족하며, 조속히 필터를 교체하여 안전한 시험업무에 만전을 다하겠음.

붙임:  견적서  1부.  끝.