재난을 예방하는 안전백신, 도봉소방서!
	도 봉 소 방 서
수신	도봉구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축/설계변경) 협의에 따른 검토결과 회신(도봉동559-28)

1. 건축과-15811(2022.06.29.)호『건축허가(신축) 신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최(**********』와 관련 됩니다.

2.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제7조 규정에 따른 건축허가등의 동의와 관련하여 협의요청에 대한 검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 협의개요***********

1) 대지위치:*********************

2) 건 축 주:************

3) 협의내용:************

4) 주 용 도:************

5) 건물규모:***************************

나. 검토결과:****

다. 동 의 일:***************

라. 소방시설

1) 소화설비: 소화기구, 자동소화장치(주거용), 스프링클러설비

2) 경보설비: 비상경보설비, 단독경보형감지, 가스누설경보기

3) 피난구조설비: 유도등, 완강기, 비상조명등(펌프실-권고), 피난유도선(옥상-기술심의)

3. 허가동의 협조(안내)사항

가. 소방시설공사는 관계인 및 소방관서에 등록한 사람(업체)이「소방시설공사업법」에 의한 감리자지정 및 착공신고 후 공사를 진행 하시고,

나.『소방시설법(약칭)』에 따른 임시소방시설 및 화재위험작업 관련 소방시설 설치에 철저를 기하여 주시기바랍니다.

붙임  1. 건축허가 (부)동의여부 통보서 1부.

2. 건축허가동의 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 안내문 1부.

4. 건축공사장 화재예방 안내문 1부.  끝.

	도 봉 소 방 서 장
담당자	고헌		예방팀장	박태열		예방과장	07/05
代박태열
협조자
시행	예방과-23572	(	2022.07.05	)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/	이메일	/	부분공개(6)