내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송 파 소 방 서
수신	*************************************************
(경유)
제목	이동탱크저장소 시정명령서[--주3353]

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 이동탱크저장소에 대한 소방검사(2022.6.17.)결과 지적사항에 대하여 위험물안전관리법 제14조제2항에 의거 아래와 같이 시정명령하오니 2022년 7월 14일까지 조치완료하시기 바랍니다.

2. 시정명령 기간 내 이행하지 아니하는 경우에는 위험물안전관리법 제12조제3호의 규정위반에 의거 6월 이내의 사용정지 및 같은법 제36조제5호에 의거 1천 500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자·점유자·관리자)이 질병·국외출장 등의 사유로 시정보완기간내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	시설종류	보완기간	시정사항	관련법령의 규 정	비고
*******	이동탱크저장소	2022.7.14.	○법흑색 테두리 선(굵기 1cm)과 오랜지색으로 이루어진 바탕에 UN번호(글자의 높이 6.5cm 이상)을 흑색으로 표기	위험물안전관리법 제5조제4항 및 동법 시행규칙 제34조 [별표10], Ⅴ, 1 위험물안전관리법 제5조제4항 및 동법 시행규칙 제49조 [별표18], Ⅲ, 11 위험물 운송·운반 시의 위험성 경고표지에 관한 기준 제3조 [별표3], 2, 3)

끝.

	송 파 소 방 서 장
담당자	김경표		위험물안전팀장	인수화		예방과장	07/05
조성만
협조자
시행	예방과-25943	(	2022.07.05	)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 (마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5291	/전송	02-3402-1190	/	69815291@seoul.go.kr	/	부분공개(6)