	종 로 소 방 서
수신	신영119안전센터장
(경유)
제목	소화전(영-206호) 시설물 파손 보험접수 알림

1. 신영119안전센터-21472(2022.7.6.)호「고장 소방용수시설 발생보고」와 관련입니다.

2. 2022. 7. 5.(화) 교통사고로 파손된 지상식 소화전에 대한 보험이 접수되어 다음과 같이 알리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 접수현황

회 사 명	접 수 번 호	담 당 자	복 구 업 체
****	*************	*** ***************	******** ***************

나. 내    용 : 차량이 지상식 소화전에 추돌하여 몸통 절단(사용불가)

다. 향후계획 : 복구업체에서 지체없이 교체공사 실시 후 재난관리과로 검수 요청

붙임  소화전 고장 발생 보고서 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
담당자	송치현		대응총괄팀장	김금종		재난관리과장	07/06
代김금종
협조자
시행	재난관리과-22690	(	2022.07.06	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-6981-5643	/전송	02-2187-8141	/	rachmaninoff@seoul.go.kr	/	부분공개(6)