문서번호	행정지원과-26251
결재일자	2022. 7. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	북부수도사업소장
김상욱	박은화	송종선	07/06
			권태규

기계실 누수방지를 위한 배수로 보수계획

2022. 7.

북부수도사업소

행정지원과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

기계실 누수방지를 위한 배수로 보수계획

우리사업소 기계실에서 발생되는 누수를 보수하여 시설물 유지관리 및 안전한 근무환경 조성에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진배경

□ 여름철 우기 등 폭우시 지상 배수로의 구경이 작아 빗물이

지하 기계실로 유입

□ 안전사고 예방을 위해 배수로 구경확대 및 구배정비 필요

Ⅱ		누수 현황

□ 빗물 유입 장소 : 청사 우측 주차장 지상 배수로

□ 누수 발생 장소 : 기계실 천장

청사 우측 주차장 지상 배수로	기계실 천장

Ⅲ		보수계획

□ 개    요

○ 건    명 : 기계실 누수방지 보수공사

○ 기    간 : 착공일로부터 5일간

○ 보수내용 : *****************************

○ 업    체 : *********

○ 업체선정사유 : 시공내용 및 견적내용을 비교하여 업체 선정

□ 공정별 보수내용

구분	내용	시공예시 사진
*****	************************
********	*********************************
******	*************************** ******

Ⅳ		행정사항

□ 소요예산 : *******

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 공공운영비

□ 계약방법 : 수의계약

○ 근    거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 나목

추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

Ⅴ		기대효과

□ 배수로 구경을 확대하여 배수 기능향상

□ 기계실 누수를 방지하여 안전한 작업환경 조성.  끝.