	중 부 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	비상소화장치(395호) 고장 발생 보고

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈련 제113호)

나. 2022년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 '3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리'

2. 위 호와 관련, 회현119안전센터에서 관리중인 비상소화장치 고장발생을 다음과 같이 보고 합니다.

가. 비소번호: 395호

나. 확인날짜: 2022. 07. 06.(수)

다. 장    소: 중구 후암로 60길 16-11(쪽방촌)

라. 고장내용: 호스릴터짐으로 인한 누수발생(고장 사용가-규정수압미달)

붙임  비상소화장치 고장발생보고서(395호) 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	윤수상		진압3대장	07/06
김삼현
협조자
시행	회현119안전센터-21429	(	2022.07.06	)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30, 회현119안전센터 (회현동2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-775-0119	/전송	02-753-0119	/	gajee20@seoul.go.kr	/	대시민공개