2022년 위험물 주유취급소 소방검사*******

담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
박재룡		박영철	07/06
			代정상희
협 조

	명에 의하여 예방과-23283(2022.6.13.)호와 관련하여 2022년 주유취급소 소방검사 계획 보고와 관련 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2022. 7. 6.
보 고 자 : 위험물담당 성명 : 박재룡

보 고 내 용
일 시	2022.7.6.(수) 10:20 ~ 15:20
건 명	2022년 주유취급소 소방검사(한석---)
내용	※ 2022년 주유취급소 소방검사 계획 보고 - 소방검사서(아래별첨)
비 고

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제47호서식] <개정 2021.7.13.>

검사의 개요		검사의 구분	주유취급소 출입·검사*******
		검 사 일 자	2022년 7월 6일
		검 사 자	소 속	계 급	성 명	연락처
			예방과	소방위	박재룡	6943-1491
			예방과	소방장	금서연	6943-1491
		검사 입회자	성명(관계)	*******	생년월일	-
제조소등	설치자	*********			안전관리자	***
	설치장소
		서울특별시 ***********			전 화	********
	제조소등의 구분		취급소	저장소 또는 취급소의 구분		주유취급소
	설치허가연월일 및 허가번호		***********************************
검사내용및검사결과	검 사 내 용		검 사 결 과	불 량 내 용
	설치자ㆍ안전관리자 변경신고태만 여부		□ 양호 □ 불량
	위험물시설의 불법변경 여부		□ 양호 □ 불량
	허가 외의 위험물 저장ㆍ취급 여부		□ 양호 □ 불량
	급유ㆍ주유기 거리 등 적정여부		□ 양호 □ 불량
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)		□ 양호 □ 불량	****************
	배수구 및 유수분리장치 관리상태		□ 양호 □ 불량
	방화벽 높이 및 무단변경여부		□ 양호 □ 불량
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부		□ 양호 □ 불량
	소화기 적정 분산 비치 여부		□ 양호 □ 불량
	표시 및 게시판 관리상태		□ 양호 □ 불량
	정기점검 실시 및 기록여부		□ 양호 □ 불량
	“주유중엔진정지”준수 여부		□ 양호 □ 불량
	기 타		*****************************
조치계획	“불량내용”에 대한 시정보완명령 발부 예정
비고	- 관계인 대상 위험물 안전관리 교육 실시(1명) - *************************************

끝.