투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	관악구청장(건축과장)
(경유)
제목	착공신고(신축) 신청에 따른 사전협의(신림동 1424-22 외 1필지) 회신

1. 관악구 건축과-18589호(2022. 6. 22.)와 관련입니다.

2.「신림선 도시철도 민간투자사업」 관련 지상 건축물의「건축법」제21조에 따른 착공 신청에 따른 사전협의(신림동 1424-22 외 1필지) 회신요청에 사업시행자로부터 검토의견이 제출되어 붙임과 같이 회신합니다.

가. 검토의견

1) 설계도서-굴착계획단면도 확인결과 신림선 철도보호지구 관리예규에서 규정하고 있는 관리범위 "A급"에 해당되므로, 굴착공사 진행 시 정밀시공 및 계측관리 철저 요청

2) 신림선은 콘크리트 주행로임에 따라, 레일변위계는 설치가 필요없을 것을 검토되며, 본선터널과 신축구조물 간 이격거리가 6.7m로 근접함에 따라 내공변위계 설치 가능여부 검토 요청

3) 본선터널 내부 계측기 설치 시 관리운영사 담당자 입회확인 필요하며, 기술업무지원비 발생됨

4) '나. 안전관리조직' 항목의 안전관리책임자 및 담당자가 내정중이므로, 향후 업체 선정 및 담당자 선임 시 통보 요청

5) '나. 안전관리조직' 항목의 안전관리 책임각서 보완 요청

6) '안전조치 요구서' 항목의 점검자가 한국철도시설공단 수도권 본부로 되어있으므로 신림선 실정에 맞게 보완 요청

7) '마. 안전교육계획' 항목의 안전교육 매뉴얼이 서울교통공사 매뉴얼로 반영되어 있으므로, 신림선 운영사 로템에스알에스 기준 매뉴얼로 반영 요청

8) 지반조사보고서 및 구조계산서 등의 기술검토 내용은 신림선 노반분야 책임감리원 및 기술지원감리원 검토의견서로 확인

※ 관련공문 : 서울시 도시철도사업부-1461호(2022.2.14.)

붙임  1. 사업시행자 공문 및 붙임파일 각 1부.

2. 기술지원 감리 검토의견서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박은민		공정관리과장	최문기		도시철도사업부장	07/06
이철
협조자	주무관	박노성
시행	도시철도사업부-23816	(	2022.07.06	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 9층	/	www.seoul.go.kr
전화	02-772-7163	/전송	02-772-7305	/	2mpark@seoul.go.kr	/	부분공개(5)