출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		이은주	07/06
			이영미
협 조

	명에 의하여 ********************************누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
******************
***************************

보       고       내       용

일    시

2022. 07. 05.(화) 10:30 ~ 13:50

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서( 등촌동 534-9  등촌중학교)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	*****	**	*	**	**********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2022-06-30	10	57,694	1,747
2	2022-04-30	10	55,947	1,164
3	2022-02-28	10	54,783	1,061
4	2021-06-30	10	50,960	코로나로 인한 비정상사용 695
5	2021-04-30	10	50,265	766
6	2021-02-28	10	49,499	347
7	2020-06-30	10	47,411	코로나로 인한 비정상사용 468
8	2020-04-30	10	46,943	264
9	2020-02-29	10	46,679	755
10	2019-06-30	10	42,064	1,154
11	2019-04-30	10	40,910	919
12	2019-02-28	10	39,991	603
13	2018-06-30	10	36,442	935

비  고

20년,21년 06월납기(코로나로 인한 비정상사용) 기준납기 적용제외-19년,18년 6월납기 적용

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 총학생 364명의 정원인 중학교 공공용수전에 대한 누수감액 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 강당 화장실 인입관 누수로 인하여 22.06.29. 파손된 배관 및 연결부를 교체하는 누수공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 6월 납기(1,7470㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 20년,21년 각 06월납기(코로나로 인한 비정상사용) 기준납기 적용제외하고 19년,18년 각 6월납기 적용 평균 사용량(1,044㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고	20년,21년 06월납기(코로나로 인한 비정상사용) 기준납기 적용제외-19년,18년 6월납기 적용

〈누수공사 사진〉

강당 화장실 인입배관 누수공사

붙임  1. 등촌중 상하수도 누수 수리(세금계산서) 1부. 끝.