투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고](SPP-2207********)뚝섬 유원지역 수영장쪽 하고 분수쪽가로등 불이 안켜져

안녕하세요

먼저, 한강공원에 대한 깊은 애정과 관심을 갖고 좋은 의견을 주신 점에 대하여 깊은 감  사를 드립니다.

2022. 7. 1(금) 20:44분경 신고하신 뚝섬 유원지역 수영장쪽 하고, 분수쪽 가로등 불이 안켜져 있어 불편하다는 민원에 대한 답변을 드리겠습니다.

점검결과 조명 전원 분전반내 전원 차단기 이상이 발견되어 2022. 7. 1(금) 21시 30분경조치하여 공원등을 점등하였습니다.

한강공원 조명등 시설물을 철저히 관리하여 한강공원 이용에 불편이 없도록 하겠습니다.

더 궁금하신 사항은 기전설비과 이재돈(☎02-3780-0672)으로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

다시 한번, 한강공원에 대한 깊은 애정과 관심을 주신점에 감사를 드립니다. 끝.

주무관	이재돈		기전설비과장	07/07
김상동
협조자
시행	기전설비과-21878	(	2022.07.07	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, (성수동1가 642-25)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0672	/전송	02-3780-0744	/	leejdkk@seoul.go.kr	/	부분공개(6)