“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	강남구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	조화맨홀(디자인맨홀) 교체 계획에 따른 검토 회신

1. 도시계획과-11019(2022. 7. 4.)호와 관련입니다.

2. 「강남형 골목길 업그레이드 사업」관련하여 삼성2동 골목길 재생사업의 보행로 판석포장에 따른 조화맨홀(판석맨홀) 교체 가능여부 의견을 다음과 같이 회신합니다.

가. 요청내용

1) 사업위치 : ***********************

2) 사업내용 : 골목길 차도일부를 판석보도로 교체시공(폭2m)

3) 요청내용 : 판석보도 시공시 상수도맨홀 뚜껑(주철뚜껑,약 4개소)을 조화맨홀(판석맨홀)로 교체해도 되는지에 대한 의견요청

나. 회신내용

1) 회신내용 : 조화맨홀(판석맨홀) 교체불허

2) 사    유 : 유지관리상 뚜껑소음 등 시민불편 발생시 즉시 처리가 어렵고 맨홀철개 및 틀 전체를 교체해야 되는 상황이 많음.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이상욱		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	전결 07/07
代이승우
협조자
시행	급수운영과-26142	(	2022.07.07	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소 급수운영과	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4852	/전송	02-3146-4889	/	eelws79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)