코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	전시공간 마감공사 변경 등 협조요청

1. 귀 사의 발전을 기원합니다.

2. 전시안내센터의 전시공간에는 별도의 전시설계와 시설물설치 용역이 진행중이며 전시공간 전체(전시공간1, 2, 영상전시, 방풍실)의 천정마감은 전시개념 및 의도에 부합되는 마감을 고려하고 있으므로 당초의 마감재료(텍스붙임)는 공사에서 제외해 주시기 바라며,

3. 전시안내센터의 내부마감재 결정을 위해 실시한 2022.6.30. 설계자 자문 및 공정회의 결과를 다음과 같이 알려드리니 공사에 반영해 주시기 바랍니다.

- 내부벽체: 크림화이트, 수성페인트 → 비닐페인트

- 내부 문: 예림도어, 민트그레이, 모델명 ya-820

- 철재 문: 화이어디자인도어, 모델명 de121.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	(주)금성종합건축사사무소 대표 이석범님(남산 회현자락 한양도성 유적전시관 감리자), 원택건설(주) 대표 오원진님(남산 회현자락 한양도성 유적전시관 시공자)
주무관	왕승찬		도성관리팀장	이원재		한양도성도감과장	07/07
김홍진
협조자	주무관	이경아		세계유산연구팀장	신영문
시행	한양도성도감-23355	(	2022.07.07	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관 4층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)