투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서 울 대 공 원
수신	시설과장
(경유)
제목	안전사고 예방을 위한 배수로 정비 요청

1. ************************* 회의와 관련입니다.

2. 위 노사협의회 회의 시 상정안건 중 안전관련 사항에 대한 내용이 있어 귀 부서에 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 개 요

1. 위    치 : 서울랜드 다리 아래

2. 내    용 : 서울랜드 다리 계단 밑으로 연결되어 있는 공간이 관람객 이용 시 안전사고 위험이 있어 조치 요망

3. 협조사항 : 상기 지역은 다리 상부에서 내려오는 유수가 하부로 내려가면서 토사유출이 발생하여 관람객 이용 시 안전사고 발생우려가 있으므로, 다리 측구 배수로 정비 또는 하부 배수로 설치 요청.

붙임 : 현황사진 1부. 끝.

	조 경 과 장
주무관	장숙희		주무관	최은정		조경과장	07/07
代김흔진
협조자
시행	조경과-23236	(	2022.07.07	)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102, 서울대공원 관리사업소 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02-500-7541	/전송	02-500-7993	/	sukee2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)