“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	송파구청장 (공원녹지과장)
(경유)
제목	상수도 밸브실 철개 노출 요청

1. 평소 상수도 행정에 협조하여 주시는, 귀청에 깊은 감사를 드립니다.

2. 우리사업소에서 관리중인 상수도 밸브실이 인도 화단에 매몰되어 상수도 시설물 유지관리에 막대한 지장(개폐불가)을 초래하고 있어 알려 드리니, 조속히 매몰된 밸브실 철개를 노출하여 주시고 조치결과를 2022. 7. 22.(금)까지 회신하여 주시기 바랍니다

가. 위치: 잠실동 40-1(잠실역 3번출구 근처)

나. 수량: 밸브실 3개소(D=700mm, D=200mm, D=150mm)

다. 사유: 철개탐지 및 현장확인 결과 매몰된 것으로 판단되어 원인자인 귀청 부담으로 밸브실 철개 노출

붙임  1. 위치도 및 배관망도 1부.

2. 현장사진 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	정준석		급수관리팀장	양재덕		급수운영과장	07/07
이규희
협조자
시행	급수운영과-26258	(	2022.07.07	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, (성내동 541-4 )	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5171	/전송	02-3146-5189	/	aimthou@seoul.go.kr	/	부분공개(7)