문서번호	화학시험과-20370
결재일자	2022. 7. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		화학시험과장		품질시험소장
최재철		김금호		07/07
				이도우
협 조
	주무관				고덕현
	주무관				성상준
	주무관				김현태

산업안전보건 점검결과 분석보고('22.1.~4.)

2022. 7.

서울특별시 품질시험소

(화학시험과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

산업안전보건 점검결과 분석보고('22.1.~4.)

‘22년 1월~4월까지 중대재해관련 산업안전보건 관리상태 지적사항을  개선완료하고, 지속적인 관리를 위하여 분석보고 합니다.

□ 안전보건점검 현황(’22.1.~4.)

○ 점검기관 : 대한산업안전협회, 대한산업보건협회

○ 점검횟수 : 5회(1.21, 2.9, 3.8, 4.15, 4.20)

○ 지적사항 : 39건

○ 조치완료 : 39건

- 화학물질 시료 의뢰기관에 물질안전보건자료 제출 안내공문 발송

- 개인보호구 착용 양호 및 지급대장 작성

- 직원 안전보건교육 실시 및 전원선 등 정리정돈 실시

- 접지형 콘센트 사용 및 멀티탭 사용하지 않는 꽃음접속구 막음 조치

- 시험장비 안내 경고 표지판 부착

************************

*************************************

********************************************

**************************

*************************************************

□ 분석결과

○ 분야별

******************************************************************

- 전기는 접지형 콘센트 사용, 사용하지 않는 꽃음 접속구 막음조치, 플러그 견고하게 접속사용 등

*************************************************************

- 일반/기타는 개인보호구 지급대장 작성, 작업환경측정, 시료의뢰시 MSDS 제출받아 비치, 운반도구 사용 등

〈 분야별 건수 〉

구분	합계	화학	전기	교육	공조	장비	기계	소방	청소	일반/기타
건수	39	11	6	4	3	3	2	2	1	7

○ 시험실별

- 공통사항 16, 아스콘실 10, 무기화학 5, 유기화학 4, 일반화학 3, 시료조제실 1, 성과분석실 0

〈 시험실별 건수 〉

구분	합계	공통	아스콘실	무기화학시험실	유기화학시험실	일반화학시험실	시료 조제실	성과 분석실
건수	39	16	10	5	4	3	1	0

□ 향후계획

***************************************************

*****************

************************

***************************************************************************************************

○ 방독마스크, 정화통, 보호의, 보호장갑 등 보호구 착용 철저

붙임  1. 산업안전보건 점검사항 조치결과 1부.

2. 산업안전보건 점검표 1부.  끝.