투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	[※미통화이관시]○민원내용한남대교와 반포대교사이 가로등이 ...

안녕하세요

먼저, 한강공원에 대한 깊은 애정과 관심을 갖고 좋은 의견을 주신 점에 대하여 깊은 감  사를 드립니다.

한남대교와 반포대교사이 가로등이 켜지지 않은(2022. 7. 5 20시~20시30분) 민원에 대한 답변을 드리겠습니다.

공원등은 이동통신(SKT)에 의하여 분전반내 점멸기가 수신하여 일몰 일출 전후로 점.소등을 하고 있습니다. 가로등이 켜지지 않은 지역의 분전반(반포A,B)내 점멸기를(2022. 7. 5) 교체하였으나, 점멸기가 이동통신 수신 과정에서 오동작이 발생한 것으로 판단됩니다.

한강공원 조명등 시설물을 철저히 관리하여 한강공원 이용에 불편이 없도록 하겠습니다.

더 궁금하신 사항은 기전설비과 이재돈(☎02-3780-0672)으로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

다시 한번, 한강공원에 대한 깊은 애정과 관심을 주신점 감사를 드립니다. 끝.

주무관	이재돈		기전설비과장	07/07
김상동
협조자
시행	기전설비과-21875	(	2022.07.07	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, (성수동1가 642-25)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0672	/전송	02-3780-0744	/	leejdkk@seoul.go.kr	/	부분공개(6)