재난을 예방하는 안전백신, 도봉소방서!
	도 봉 소 방 서
수신	도봉구청장 (건축과장)
(경유)
제목	용도변경허가 협의에 따른 검토결과 부동의 회신(창동655-26)

1. 건축과-16515(2022.07.07.)호『용도변경허가 신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최**********』와 관련입니다.

2.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제7조의 규정에 따라서 건축허가등의 동의서류에 대한 검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 협의요청 개요

- 대지위치:********************

- 건 축 주:****

- 건물규모:***************************

- 용    도:*****************

나. 검토결과: 부동의(제5호)

사 유	근거법령
************************ -************* -*********************** -**************	화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제4조

다. 건축관련 검토요청 사항

- 용도변경 부분 소방관진입창 미설치

3. 안내(협조)사항

부동의 사유 보완 완료 후 건축허가 동의 관련 재협의 하여 주시기 바랍니다.  끝.

	도 봉 소 방 서 장
담당자	고헌		예방팀장	박태열		예방과장	07/08
정형철
협조자
시행	예방과-23744	(	2022.07.08	)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/	이메일	/	부분공개(6)