문서번호	정수과-22190
결재일자	2022. 7. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		07/08
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(07/05~07)

2022년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(07/05~07)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				612						10,355
07.01		0	0	612		0	0	424	424	9,931
07.02		0	0	612		0	0	403	403	9,528
07.03		0	0	612		0	0	417	417	9,111
07.04		0	0	612		0	0	445	445	8,666
07.05		0	0	612		0	0	400	400	8,266
07.06		0	0	612		0	0	382	382	7,884
07.07		0	0	612		0	0	408	408	7,476
07.08			0	612					0	7,476
07.09			0	612					0	7,476
07.10			0	612					0	7,476
07.11			0	612					0	7,476
07.12			0	612					0	7,476
07.13			0	612					0	7,476
07.14			0	612					0	7,476
07.15			0	612					0	7,476
07.16			0	612					0	7,476
07.17			0	612					0	7,476
07.18			0	612					0	7,476
07.19			0	612					0	7,476
07.20			0	612					0	7,476
07.21			0	612					0	7,476
07.22			0	612					0	7,476
07.23			0	612					0	7,476
07.24			0	612					0	7,476
07.25			0	612					0	7,476
07.26			0	612					0	7,476
07.27			0	612					0	7,476
07.28			0	612					0	7,476
07.29			0	612					0	7,476
07.30			0	612					0	7,476
07.31			0	612					0	7,476
합계	0	0	0		0	0	0	2,879	2,879

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					33,799			38,795
07.01		0	0	0	33,799		2,765	36,030
07.02		0	0	0	33,799		2,654	33,376
07.03		0	0	0	33,799		2,746	30,630
07.04		0	0	0	33,799		3,219	27,411
07.05		0	0	0	33,799	18,140	3,863	41,688
07.06		0	0	0	33,799		4,857	36,831
07.07		0	0	0	33,799		5,082	31,749
07.08				0	33,799			31,749
07.09				0	33,799			31,749
07.10				0	33,799			31,749
07.11				0	33,799			31,749
07.12				0	33,799			31,749
07.13				0	33,799			31,749
07.14				0	33,799			31,749
07.15				0	33,799			31,749
07.16				0	33,799			31,749
07.17				0	33,799			31,749
07.18				0	33,799			31,749
07.19				0	33,799			31,749
07.20				0	33,799			31,749
07.21				0	33,799			31,749
07.22				0	33,799			31,749
07.23				0	33,799			31,749
07.24				0	33,799			31,749
07.25				0	33,799			31,749
07.26				0	33,799			31,749
07.27				0	33,799			31,749
07.28				0	33,799			31,749
07.29				0	33,799			31,749
07.30				0	33,799			31,749
07.31				0	33,799			31,749
합계	0	0	0	0		18,140	25,186