“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	지하철 노출 상수도관 점검결과 제출

1. 본부 시설관리과-207(2020.04.03.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 관내 지하철공사장 노출 상수도관 점검결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 점검개요

1) 점검대상 : 신분당선(신사역,논현역,신논현역) 및 광역급행철도(수서역)

2) 점검결과 : 이상없음

※ 현재 지하철공사장 되메우기 완료(신사역사는 일부완료) 후 포장공사 진행중

붙임  지하철공사장 노출상수도관 관리대장 각 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이상욱		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	전결 07/08
최춘근
협조자	주무관	손성우		주무관	이재헌		주무관	정원훈
시행	급수운영과-26229	(	2022.07.08	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소 급수운영과	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4852	/전송	02-3146-4889	/	eelws79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)