“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	등촌1구역 주택재건축정비조합장 귀하(07665 서울특별시 강서구 등촌로 219 (등촌동))
(경유)
제목	등촌1구역재건축사업구역 내 기존 상수도관 철거, 폐쇄공사 착공계 제출 재요청

1. 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 등촌1재 제22-04-132(2022.05.16.)호 관련입니다.

3. 해당구역은 관리처분인가단계로 수도사업소에 사업시행인가시 부여된 급수 협의조건에 따라 제출한 『등촌1구역 주택재건축 정비사업 구역내 기존 상수도관 철거·폐쇄 및 이설공사』에 대하여 착공계 보완 및 추가 서류제출을 요청하였으나, 미제출하여 재요청하오니 조속히 제출하여 주시기 바랍니다.

- 이행사항 -

○ 사업시행인가시 부여된 급수협의조건 반드시 이행하여야 함

- 사업구역내 기존관 철거, 폐쇄 및 순환관망 형성공사는 원인자인 사업시행자가 시행하며,

- 사업구역내 부설된 배수관(D50~200mm)의 절관 및 분기점 폐쇄는 골목단위로 시행하고, 기존 상수도관의 철거·폐쇄·이설공사는 사업구역 주변의 급수에 지장이 없도록 착공전 작업계획과 이설계획서를 제출 수도사업소와 협의하여 사전에 승인을 득한 후 원인자가 시행하여야 함

4. 사업구역 내 기존 상수도관 철거폐쇄업체 계약지연(착공계 미제출)에 따라 사업구역 내 기존 상수도관 누수 발생시에는 수도사업소에서 우선 조치 후 사업시행자에게 원인자부담금을 징수 할 예정임(서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수 조례 의거)

붙임  1. 사업시행변경인가시 부여된 급수협의조건 1부.

2. 착공계 보완요청 사항 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	지예솔		시설관리팀장	정수용		시설관리과장	07/08
유명은
협조자
시행	시설관리과-27015	(	2022.07.08	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4017	/전송	02-3146-4039	/	jys7039@seoul.go.kr	/	부분공개(5)