문서번호	환경정책과-25421
결재일자	2022. 7. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
지방환경주사	환경분쟁조정팀장	환경정책과장
제영환	신귀식	07/08
		윤재삼

- 서울시 악취배출시설 실태조사 용역 -

1차 중간보고회 개최 결과 보고

2022. 7

기후환경본부

(환경정책과)

- 서울시 악취배출시설 실태조사 용역 -

1차 착수보고회 개최결과 보고

서울시 악취배출시설 실태조사 용역 1차 중간보고회를 개최하고 자문위원 의견 등에 대한 결과를 보고 드림

□ 보고회 개최

○ 일    시 : 2022. 7. 5(화) 13:00 ~ 15:00

○ 장    소 : 서울시청 서소문청사1동 11층 회의실

○ 참석인원 : 12인 참석

- 내부 : 환경분쟁조정팀장, 담당자

- 위원 : 생활악취관리위원회 위원(김만구, 권우택) 2명, 외부 전문가(조용모, 조경숙, 이재영) 3명

- 용역업체 : 업체대표 등 5명

○ 회의안건 : 용역 수행 중간보고 내용 검토 및 향후 용역 추진 시 개선의견 도출

□ 회의결과

○ 자문위원회 주요 의견

- 침사지, 농축조 등 악취 배출구가 많은 물재생센터와 같은 공공환경기초시설의 경우 악취조사지점을 더 많이 가져 갔으면 좋겠음

- 악취조사결과 신뢰성을 위하여 지정악취물질 LOW데이터, 패널속성데이터를 제시해 주시기 바라며, 복합악취의 경우 결과가 뻔하게 나오는 공정시험방법외에 현장 관능측정법 등으로 측정해 볼 것을 제안함

- 현재 사용되고 있는 악취방지시설별 문제점들이 있는데, 대안방안 같은 걸 제시해 주시면 좋겠음

- 악취배출허용기준의 경우 적정한 관리수준 표시해 주시면 좋겠음

- 복합악취 22개 항목을 다 조사하기 보다는 선택과 집중을 통해 과업의 목정에 맞는 결과와 적정방안이 도출될 수 있도록 노력해주시기 바람

○ 용역수행업체 의견

- 공공환경기초시설의 경우 2차 조사 시 복합악취 측정지점을 늘리겠음

- 최종보고회에서 지정악취물질의 LOW데이터, 속성데이터 제출하겠음

- 악취는 공식적인 자료로 활용 가능한 악취공정시험기준으로 측정할 수 밖에 없으나, 위원님이 제안한 1~2개소에 대한 현장관능측정법 측정 제안은 고민해 보겠음

- 악취방지시설 문제점 및 대안에 대한 요약자료 제시하겠음

- 기타 보고회에서 나온 의견들은 서울시 관계자와 면밀히 검토해서 추후 과업에 최대한 반영될 수 있도록 하겠음

□ 향후계획

○ 착수보고회 자문위원 의견 반영 및 2차 악취조사 착수 : '22. 7월 중순

- 복합악취 추가 조사지점, 개수 등에 대하여는 자문위원 서면 검토 후 최종 결정

○ 향후 2차 중간·최종 보고회 개최 : '22. 8월 ~

붙임 : 회의록(요약본) 1부.  끝.