문서번호	정수과-24533
결재일자	2022. 7. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	정수과장
김종호	김석규	07/11
		代소병춘

염소 용기 반,출입 대장 [22.05.31(화)]

2022. 05. 31(화)

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

○ 염소용기 반출입 현황

구 분		입 고 현 황			출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)		용기번호		용기무게(kg)
1		1087	538		437		565
2		1081	537		411		564
3		5425	634		438		700
4		435	700
5
6
7
계		4병	2,409		3병		1,829
장소		1염소실			1염소실
계량 무게	용기구분	입 고 염 소			출 고 공 병
	공인계량	6,450kg			kg
	자체계근	6,440kg			1,850kg
주문수량		4,000kg			-
납품수량 (자체계근-용기무게)		4,031kg			-
정산후 잔량		31kg			21kg
납품자 정보
**		*****		****		*********
**		********* ***************		****		*************