문서번호	정수과-24535
결재일자	2022. 7. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	정수과장
김종호	김석규	07/11
		代소병춘

염소 용기 반,출입 대장 [22.07.01(금)]

2022. 07. 01(금)

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

○ 염소용기 반출입 현황

구 분		입 고 현 황			출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)		용기번호		용기무게(kg)
1		433	700		664		563
2		5418	637		674		566
3		672	559		426		700
4		1085	537		668		565
5					1088		536
6
7
계		4병	2,433		5병		2,930
장소		1,2염소실			2염소실
계량 무게	용기구분	입 고 염 소			출 고 공 병
	공인계량	6,480kg			kg
	자체계근	6,460kg			2,990kg
주문수량		4,000kg			-
납품수량 (자체계근-용기무게)		4,027kg			-
정산후 잔량		27kg			60kg
납품자 정보
**		*****		****		*********
**		********* ***************		****		*************