복  명  서(위험물 옥내탱크 중지신청 현장확인_엘0유0러0)

위험물 옥내탱크저장소 중지신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2022. 7. 8.

보고자 : 소방위 유재광

복 명 내 용
확인일시	2022. 7. 8(목). 13:00~17:00
건 명	위험물 옥내탱크저장소 중지 신청에 따른 현장확인 결과보고********
내 용	1. 예방과-24921(2022. 7. 8.)호 『위험물옥내탱크저장소 중지신청에 따른 현장확인계획』와 관련입니다. 2. 위험물 옥내탱크저장소 중지 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 상 호 : ****** 나. 설치자 : ****** 다. 설치장소 : 서울시 금천구 ******** 라. 확인내용 - 탱크배관등 위험물 및 가연성증기 제거 여부 - 제조소등에의 출입금지 조치 여부 - 해당 제조소등의 사용중지 사실의 게시 등 마. 확인결과 위험물안전관리법제11조 및 동법시행규칙제23조의2에 적합함
비 고

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		07/11
					양영숙
협조