문서번호	급수운영과-27590
결재일자	2022. 7. 11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
급수관리팀장		급수운영과장
정헌석		07/11
		성기선
협 조
	급수운영팀장		이연창

2022년 상반기 하자검사 결과 보고

2022. 7.

강서수도사업소

(급수운영과)

2022년 상반기 상수도공사 하자검사 결과 보고

양천,구로구 관내 최근 3년간의 상수도공사 등에 대하여「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자검사)」에 따라 전면 하자검사를 실시하고 결과를 보고 드림.

하자검사 개요

검사기간 : 2022. 6. 15. ~ 2022. 6. 30.

검사대상 : 73건

단위 : 건

구 분	계	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
계	73	26	30	17	0
송,배급수관 정비공사	13	6	4	3	-
상수도공사 (단가계약)	26	9	11	6	-
시설물 설치 및 보수공사	17	6	7	4	-
음수대 설치공사	2	1	1	0	-
도로굴착 복구공사	15	4	7	4	-

검사내용 : 상수도공사 구간의 누수 및 포장침하 여부 등

***********************************

*************************************

******************************

검사방법

*************************

검    사 : 현장 실사 확인

********************************

***********************************

***************************************

*********************

***************************************

********************************

********************************************

***********************************

*************

붙 임 : 1. 2022년 상반기 하자검사 결과서 1부.

2. 2022년 하자검사 명령서 1부. 끝.