문서번호	정수과-24534
결재일자	2022. 7. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	정수과장
김종호	김석규	07/11
		代소병춘

염소 용기 반,출입 대장 [22.06.28(화)]

2022. 06. 28(화)

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

○ 염소용기 반출입 현황

구 분		입 고 현 황			출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)		용기번호		용기무게(kg)
1		436	560		667		557
2		434	564		437		703
3		436	700		666		563
4		440	566		681		561
5		673	560		432		700
6					1085		537
7
계		5병	2,950		6병		3,621
장소		1염소실			1염소실
계량 무게	용기구분	입 고 염 소			출 고 공 병
	공인계량	8,020kg			kg
	자체계근	7,990kg			3,670kg
주문수량		5,000kg			-
납품수량 (자체계근-용기무게)		5,040kg			-
정산후 잔량		40kg			49kg
납품자 정보
**		*****		****		*********
**		********* ***************		****		*************