		서부수도사업소
CU********1*******C01***************E0510-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	기타민원 처리 결과(천연동 4@)

방강자님이 신청하신 기타민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

성명	***
주소	******************
민원제목	계량기 뚜껑 소음 발생
민원내용	도로에 있는 계량기 뚜껑이 제대로 안 맞아서 소음이 발생함. (이유채주임 상담 건)
답변내용	안녕하십니까? 먼저 시정에 관심을 가지고 소중한 의견을 주신 것에 감사드립니다. 귀하께서 2022. 07. 11.(월) 재기하신 계량기 뚜껑 소음 관련하여 아래와 같이 답변드리겠습니다. 확인결과 소음이 발생하는 곳은 계량기가 아닌 도로변 상수도철개로 확인되었습니다. 발생되는 소음은 상수도철개와 뚜껑 사이 이물질 등으로 인하여 발생되는 것으로 우리 사업소에서 현장 출동하여 이물질 제거 및 소음방지 패드 설치작업을 실시하도록 하겠습니다. 더 궁금하신 사항은 급수운영과 정진우 주무관(02-3146-3662)으로 문의해주시면 성심껏 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

끝.

주무관	정진우		급수운영팀장	김용만		급수운영과장	07/12
김원수
협조자
시행	급수운영과-26724	(	2022.07.12	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 중구 세종대로 110	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3673	/전송	02-3146-3689	/	wjdwlsdn1123@seoul.go.kr	/	부분공개(6)