코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	7.13~14. 집중오후 대비 우수저류시설 안전관리 철저 요청

1. 행정안전부 재난영향분석과-2758호(`22.7.12.)와 관련입니다.

2. 기상청은 13일 새벽에서 아침사이 중부지방에서 비가 시작되어 14일까지 시간당 30~50mm의 강한 비가 올 것으로 예보함에 따라, 공사 중인 우수저류시설의 안전조치 및 각 자치구에서 운영 중인 우수저류시설에 대해 운영수칙을 준수하여 비상시 즉각 가동할 수 있도록 사전대비 및 가동태세를 확립하여 주시기  바랍니다.

※ 중부지방 예상강수량('22.7.13. ~ 14.) : 30 ~ 100mm ※ 서울 호우 예비특보 발표

가. 공사 중인 우수저류시설

- 절·성토 사면 방수포 설치 등 안전조치

- 사업장 내 수방자재·장비 확보 및 현장비치

- 호우 특보시 사업장 내 예찰활동 강화 등

나. 운영 중인 우수저류시설

- 수위계, 가동보, 수문 등 저류시설 정상가동 여부 확인(시범운영 실시)

- 유입구 주변 배수로 토사, 낙엽 등 유수소통 지장물 청소

- 저류시설 준설 및 퇴수 상태 확인

- 호우 특보시 비상근무 등 상황관리체계 유지 등

붙임 : 관련 공문(우수저류시설 운영수칙) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(치수과), 서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
주무관	강형석		치수관리팀장	양해선		하천관리과장	07/12
손경철
협조자
시행	하천관리과-25848	(	2022.07.12	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3871	/전송	02-2133-1044	/	khs1516@seoul.go.kr	/	대시민공개