소방특별조사세부조사표(월드###)

검사일시 : 2022. 6. 27.(월)

1. 조사대상

업 소 명	*****			전화번호	*************
소 재 지	**************7	영업주	***	업 종	고시원
건물구조	4/1층, 연면적 492.40㎡	영업장 정보	사용층: -1,1~2층 사용면적 333.24㎡		소방안전관리자	-

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	○ 초기대응체계 구성 운영 및 훈련, 교육사항 소방시설 및 소방관련시설 유지관리 화기취급 감독 등 업무수행 철저토록 지도함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	○ 소화기 충압상태 확인한 바 이상없음 ○ 발신기세트 및 실별 벨설비 외관점검한 바 이상없음 ○ 감지기 및 간이SP헤드 외관 및 부착상태 확인한 이 이상없음 ○ 간이SP패키지설비 시험밸브 배수한 바 정상 방수 및 사이렌 정상작동함 ○ 영업장 유도등 점등상태 및 휴대용비상조명등 확인한 바 이상없음 ○ 비상구 물건적재 여부 확인한 바 이상없음 ○ 분기별 세부점검표 작성 철저토록 지도함	고시원 각실별 단독경보형감지기는 자진설치로 전체 베터리 불량(고시원 관계자 외국 출국한 상태로 추후 교체 또는 정비토록 지도함)
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	○ 피난안내도 부착됨
④ 소방안전교육에 관한 사항 -이수, 미이수 등	○ 소방안전교육 이수함
⑤ 무과실 화재배상책임보험 가입여부	○ 무과실 화재배상책임보험 가입됨

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기 안전점검 실시토록 지도함
가스 분야	가스 안전점검 실시토록 지도함
건물 소방분야 등	*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	한소영		김영식		류연하		07/12
							박구순
협조