문서번호	건축기획과-27485
결재일자	2022. 7. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	07/12
			박순규
협조

굴토 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 7.

주택정책실

(건축기획과)

굴토 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
노원구 상계동 1049-71 역세권 청년주택 신축공사	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 해체계획서를 제출하고 현장 내부 기존 건축물 지하구조체의 위치관계 및 철거현황을 조사 후 신설 흙막이와 간섭여부를 확인하기 바람. - 기존 건축물의 지하구조체가 내부에 잔존하는 경우 이를 도면화(평면도 및 단면도) 후 흙막이 설계의 구조안전성 및 시공방안에 대해 검토하고 시공사로 하여금 관련사항을 인지하여 관리할 수 있도록 조치하기 바람.	‘22년 제4차 조건부의결

□ 추진경위

○ ’22.03.10.: '22년 제4차 굴토 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’22.06.07.: 이행결과 검토 요청(노원구 도시재생과→건축기획과)

○ ’22.06.24.: 관련자료 제출(설계사→건축기획과)

○ ’22.06.24.~07.06.: 이행결과 검토(********)

○ ’22.06.30.: 관련자료 보완 요청(***)

○ ’22.07.04.: 관련자료 보완 제출(설계사→건축기획과)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
******************	○ 이행결과가 적정함을 확인함.
***	○ 현장과 인접하여 건축물이 다수 존재하고 기존건축물의 존치된 지하구조체 해체도 동반하여 시공하여야 하므로 계측관리에 만전을 기하여 안전시공하기 바람.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 노원구 도시재생과에 통보하고자 함.

붙임  1. 심의의결조서 및 검토결과 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.