문서번호	기전과-25147
결재일자	2022. 7. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이석희		이지영	07/12
			김은덕
협조

교통신호기 원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「구천면로 신호제어기 및 지주 이설공사」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 7. 12.

동부도로사업소

(기전과)

교통신호기 원인자부담공사 준공승인 검토 보고

구천면로 신호제어기 및 지주 이설 공사 관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 구천면로 신호제어기 및 지주 이설 공사

ㅇ 공사위치 : 구천면로 323(천호초교 교차로)

ㅇ 공사기간 : 승인일 ~ 2022. 5. 19.

ㅇ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	**** *****	*******	*******	*******

□ 추진경위

ㅇ 2021.12.29. : 원인자부담공사 승인요청

**********************

ㅇ 2022.01.07. : 공사 승인

ㅇ 2022.05.10. : 원인자부담공사 설계변경 승인요청

ㅇ 2022.05.17. : 설계변경 승인

ㅇ 2022.05.19. : 원인자부담공사 준공승인 요청

ㅇ 2022.05.27. : 준공검사 시행

□ 준공검사 및 지적사항 조치

ㅇ 검사결과

- 점검일시 : 2022. 5. 27.(금) 09:30 ~

- 입 회 자 : ******************************

************************

- 지적사항 : 맨홀, 보도블럭, 전선 정비 미비

ㅇ 지적사항 조치결과 확인

- 확인일시 : 2022. 6. 23.(목) 09:30 ~

- 확 인 자 : 기전과 이석희, (주)선영기전 김민성

- 확인결과 : 맨홀 정비 완료 등 3건 조치완료

□ 준공승인 및 검토사항

ㅇ 준공승인 내역

구 분	공사내역				비 고
	품 명		규 격	수 량
신 호	차량신호등(노란색)	신설	LED 1면 3색, 2조 동시	1조
	보행신호등(노란색)	신설	LED 1면 2색	2조
	신호제어기	신설	사급 교차로형	1대
	음향신호기	신설	시각장애인용	2대
	디자인지주	신설	200A, 외날개 통합형	1본
	디자인지주	신설	125A, 보행용	2본

ㅇ 검토사항

구 분	검토사항	적정여부	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적정
	교통신호기 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적정
시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적정
	차량/보행등 정상 작동상태 확인	적정
	차량/보행등 지주 설치(수평)상태 확인	적정

□ 검토의견

ㅇ 준공서류를 검토한 결과, 적정하므로 준공승인 처리하고자 합니다.

붙임  1. 원인자부담공사 준공승인 요청 공문 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 준공내역서 1부.

4. 준공도면 1부.

5. 준공사진 1부.

6. 준공계 및 준공검사원 1부.

7. 준공감리조서 및 준공검사조서 1부.

8. 지적사항 조치결과 1부.  끝.