문서번호	급수운영과-26502
결재일자	2022. 7. 12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
임인택		07/12
		이규희
협 조	시설운영팀장			송종학
	주무관			代최박
	주무관			김희철
	주무관			송정호
	주무관			최박

일일 공급량 증감 현황 보고(7.  6. 수)

2022. 7.

강동수도사업소

급수운영과

2022.  7.  6.(수)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2021. 7월				2022. 7월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			1,990,333	총 공급량			2,049,950	59,617	3.0
	일 평균			331,722	일 평균			341,658	9,936	3.0
	일 최소			319,519	일 최소			336,761	17,242	5.4
	일 최대			339,566	일 최대			344,901	5,335	1.6
1	금(2)	23.6	31.8	336,179	금	21.9	30.9	344,679	8,500	2.5
2	토(3)	19.6	25.7	326,284	토	24.0	33.8	341,425	15,141	4.6
3	일(4)	19.8	23.1	319,519	일	24.4	34.2	342,086	22,567	7.1
4	월(5)	20.1	26.9	336,991	월	26.4	32.6	344,901	7,910	2.3
5	화(6)	21.0	30.1	331,794	화	26.7	33.1	336,761	4,967	1.5
6	수(7)	23.9	29.1	339,566	수	26.2	33.3	340,098	532	0.2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
평균기온		21.3	27.8			24.9	33.0

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			331,794	336,761	340,098	8,304	2.5
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	112,000	126,700	128,200	16,200	14.5
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	123,800	116,600	117,400	-6,400	-5.2
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	11,383	15,053	13,903	2,520	22.1
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	309,900	322,600	320,100	10,200	3.3
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	202,523	214,086	211,699	9,176	4.5

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	3,337	3,450	-470	2,493	634	793	-113	-113
	비율(%)	1.0	1.5	-1.1	3.7	0.7	3.0	-0.1	-0.1
금 일		340,098	231,697	42,450	70,729	90,958	27,560	108,401	108,401
전 일		336,761	228,247	42,920	68,236	90,324	26,767	108,514	108,514

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	63,929	58,205	-57,740	-5,121	90,849	30,217	5,724	5,724
	비율(%)	3.2	4.4	-18.3	-1.2	19.7	23.3	0.9	0.9
2022. 7. 1. ~7. 6.		2,049,950	1,386,194	258,130	416,974	550,914	160,176	663,756	663,756
2021. 7 1. ~ 7. 6.		1,986,021	1,327,989	315,870	422,095	460,065	129,959	658,032	658,032
담당자				김희철	최박	송정호	이덕규		송종학

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(7월)대비 공급량 증가 전일 대비 공급량 증가

길동중블록은 2019년부터 2021년까지 5,039수전이 증가되어 공급량이         증가 추세이므로 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(2019 : 91,946수전, 2020년 : 93,052수전, 2021년: 94,311수전)

□ 광암중블록은 전년일대비 신천동 진주, 크로바, 미성아파트 재건축        이주 완료 및 마천동 재개발 이주 완료

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.