“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)	공사감독2처장
제목	품질시험계획 승인 통보

1. 서울시설공단 공사감독2처-6578(2022.7.11.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독하고 있는「방배배수지(2지) 내부방식공사」품질시험계획 승인 요청에 대하여 공단의 품질시험계획을 승인하오니.

3. 밀폐공간(배수지) 작업인 만큼 배수지 내부 적정공기 유지 등 작업자 안전관리에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

가. 적정공기

- 산소 농도: 18%이상 23.5%미만   - 이산화탄소 농도: 1.5%미만

- 일산화탄소 농도: 30PPM미만     - 황화수소 농도: 10PPM미만

나. 측정시기

- 작업 시작하기 전

- 작업을 일시 중단하였다가 다시 시작하기 전

- 작업 중 수시 측정

끝.

	강남수도사업소장
안전관리팀장	홍정식		시설관리과장	07/12
최춘근
협조자
시행	시설관리과-26580	(	2022.07.12	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4903	/전송	02-3146-4939	/	hzs63@seoul.go.kr	/	대시민공개